Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 39/KR/2017

Opis przedmiotu zamówienia na: ***„wykonanie przeglądów instalacji elektrycznej wraz z pomiarami elektrycznymi dla obiektu Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” - Domu Noclegowym przy ul. Matejki 17A w Świnoujściu”.***

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało wykonywanie opisanych wyżej badań zgodnie z art. 62 ust 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane z późn. zm. w zakresie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. oraz wykonanie protokołów pomiarów w dwóch oprawionych w teczki egzemplarzach, dla poniższych obiektu Zamawiającego:

**Domu Noclegowego OSiR ul. Matejki 17A** w Świnoujściu osoba do kontaktu: Kierownik obiektu Kamila Mazurek tel. 537 500 138, email: k.mazurek@osir.swinoujscie.pl. Termin wykonania pomiarów do 12.12. 2017r.

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich przedstawicieli lub osób zatrudnionych, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy.
2. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki:

 a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności. Do oferty

 należy załączyć:

- kserokopię bądź skan stosownych świadectw, zaświadczeń kwalifikacyjnych uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru (D) i eksploatacji (E) w zakresie pomiarów ochronnych,

 - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności (np. w

 Izbie Inżynierów Budownictwa).

b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

 zamówienia.