Świnoujście, dnia 11 lipca 2017 r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie remontu sanitariatu nr II na Kempingu „Relax”, przy ul. Słowackiego1 w Świnoujściu”.

Niniejszym udzielamy odpowiedzi na następujące Państwa zapytanie:

**Pytanie 1):** Zamawiający opisał zakres robót przedstawiając dokumenty : przedmiar, SIWZ, projekt budowlany. Jaka jest hierarchia dokumentów pod kontem ważności w trakcie realizacji inwestycji?

**Odpowiedź:** Hierarchia ważności pod kątem realizacji inwestycji jest następująca: SIWZ, projekt budowlany, przedmiary.

**Pytanie 2) :** Jakiej grubości i koloru ścianki systemowe przewiduje Zamawiający?

**Odpowiedź:** Ścianki systemowe o grubości 2,5 cm, kolor: odcienie szarości.

**Pytanie 3):** Czy zamawiający przewiduje w miejsce drzwi wewnętrznych montaż drzwi systemowych do kabin prysznicowych (drzwi D.02)?

**Odpowiedź:** Zamawiający przewiduje montaż drzwi systemowych do kabin prysznicowych.

**Pytanie 4):** W przedmiarze budowlanym w pozycji 24 Zamawiający pisze o zmniejszeniu ilości płytek. Oferent pyta o ile m 2 płytek należy zmniejszyć podany obmiar.

**Pytanie 5):** W przedmiarze budowlanym w pozycji 25 Zamawiający pisze o zmniejszeniu ilości listew. Oferent pyta o ile m2 listew należy zmniejszyć podany obmiar.

**Pytanie 6):** W przedmiarze budowlanym w pozycji 37 Zamawiający pisze o zwiększeniu ilości ścianek systemowych. Oferent pyta o ile m2 ścianek systemowych należy zwiększyć podany obmiar.

**Odpowiedź na pytania 4,5,6):** Ilość przewidzianych zmian wynika z faktu zastąpienia ścianek działowych wskazanych w projekcie (rzut przyziemia) ściankami systemowymi wskazanymi w pkt. 2, o wymiarach zgodnych z dokumentacją projektową.

**Pytanie 7):** Czy wykreślone elementy z przedmiaru oraz SIWZ nie są częścią przetargu i nie będą realizowane w trakcie inwestycji?

**Odpowiedź:** Wykreślone elementy z przedmiaru oraz SIWZ nie są częścią przetargu i nie będą realizowane w trakcie inwestycji.

**Pytanie 8):** Jakiego typu panele prysznicowe należy zamontować?

**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje zamontowanie paneli ściennych zewnętrznych o wymiarach 1400 x 140 cm, wraz z: baterią mieszaczową , słuchawką jedno funkcyjną, wężem podwójnie plecionym o dł. 150m, górną głowicą natryskową ABS okrągłą z systemem anti calc, kolor: chrom – lub równoważnymi.

**Pytanie 9):** W przetargu brakuje większości dokumentów takich jak:

1. Części B SIWZ
2. Części C SIWZ
3. Części D SIWZ
4. Załączniki od 1 do 6

**Odpowiedź:** Wszystkie dokumenty wymagane do przetargu zamieszczone zostały na stronie <http://www.osir.swinoujscie.pl/postepowanie-trybie-przetargu-nieograniczonego-wykonanie-remontu-sanitariatu-nr-ii-kempingu-relax-przy-ul-slowackiego-1-swinoujsciu>

Na stronie <http://bip.um.swinoujscie.pl/index.php?app=przetargi&nid=22656&y=0&status=1> uzupełniono brakujące załączniki.