Gmina Miasto Świnoujście Świnoujście, dnia 15.03.2019r.

ul. Wojska Polskiego 1/5,

72-600 Świnoujście

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”

ul. Matejki 22

72-600 Świnoujście

Znak sprawy 5/KR/2019

**ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/KR/2019**

Zamawiający:

**Nabywca:** Gmina Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście NIP: 855-15-71-375

**Odbiorca:** Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”, ul. Matejki 22,72-600 Świnoujście

Zaprasza do złożenia ofert na :

**„Naprawa 2 szt. hydrantów podziemnych DN 80 na wodociągu wewnętrznym na terenie**

**Kempingu „Relax” przy ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu”**

**Tryb udzielenia zamówienia:**

W związku z faktem, iż wartość niniejszego zmówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamówienie będzie realizowane zgodnie z art.4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 styczna 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759.) w oparciu o procedury określone w Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”.

1. **Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy 2 szt. hydrantów podziemnych DN 80 na wodociągu wewnętrznym na terenie Kempingu „Relax” przy ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu.

Naprawa wymagają:

1. Hydrant nr 1 – zawór/zasuwa uszkodzona – krzywa śruba bardzo ciężko się odkręca.
2. Hydrant nr 2 – zawór/zasuwa uszkodzona – sklepany trzpień nie można nałożyć klucza aby

 otworzyć zasuwę .

1. **Termin wykonania zamówienia:**

Termin wykonania całości zamówienia: **od dnia zawarcia umowy do dnia 31.03.2019r.**

1. **Opis warunków realizacji zamówienia:**
	* + 1. Przed złożeniem oferty obowiązkowe jest dokonanie wizji lokalnej (załącznik nr 2 oświadczenie dokonania wizji lokalnej), po uzgodnieniu telefonicznym z Głównym Specjalistą ds. technicznych Panem Mirosławem Jędrakiem - tel. 91 321 37 81 (w godz. 7,00-15,00) lub na terenie Kempingu z Panią Kamilą Mazurek tel. 91 321 39 12 (w godz. 7,30-15,30).
			2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót remontowych w sposób umożliwiający normalne funkcjonowanie Kempingu.
			3. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uprzątnięcia terenu robót na własny rachunek oraz własnym transportem.
			4. Wykonawca wylicza cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz własnych oględzin wykonanych podczas wizji lokalnej.
			5. Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji wynoszącej minimum 12 miesięcy na wykonane roboty remontowe oraz użyte materiały.
2. **Opis warunków udziału w postępowaniu**

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:

1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje niezbędnym potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena formalna spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o oświadczenia i dokumenty, które ma dostarczyć Wykonawca.
4. **Opis sposobu przygotowania oferty:**
5. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi postanowieniami zapytania ofertowego.
6. Formularz oferty (załącznik nr 1), oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej (załącznik nr 2) , określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle według postanowień zawartych w zapytaniu ofertowym bez wykonywania w nich zmian przez oferenta pod rygorem odrzucenia oferty.
7. Wszystkie oświadczenia, zawiadomienia i zapytania składane przez Zamawiającego i Wykonawcę wymagają formy pisemnej.
8. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostaje wyłączony z postępowania. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy, bez podania przyczyny. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu złożenia swojej oferty cenowej. Zamawiający nie dokonuje zwrotu jakichkolwiek należności z tytułu kosztów sporządzenia oferty.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo, że przypadku, gdy nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożone oferty przedstawiają taki sam bilans cenowy ofert, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji w zakresie przedmiotu zamówienia i sposobu realizacji umowy, jak również ceny z Wykonawcami. Ostateczna decyzja o podjęciu negocjacji w danym zakresie należy do Zamawiającego.
13. **Miejsce i termin składania ofert oraz rozpatrzenie ofert.**

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście Zamawiający dopuszcza również złożenie oferty drogą mailową adres: sekretariat@osir.swinoujscie.pl w terminie do powinny wpłynąć **21.03.2019r. do godz. 8:00.**

Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie umieszczona na stronie internetowej <http://www.osir.swinoujscie.pl/kategoria/ogloszenia/rozstrzygniecia-ogloszenia>

1. **Kryteria oceny ofert.**

Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą według kryterium najniższej ceny.

1. **Inne postanowienia**
2. Wykonawca dołączy do umowy atesty, certyfikaty na wszystkie użyte materiały.
3. Oferent, którego oferta została wybrana przystępuje do zawarcia umowy z Zamawiającym o wykonanie przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy kierować pisemnie na adres Zamawiającego: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście. Dopuszcza się porozumiewanie za pomocą faksu (fax: 91 321 37 81 wew. 30), lub drogą elektroniczną: sekretariat@osir.swinoujscie.pl
5. Warunki płatności: należność za wykonanie zadania nastąpi po podpisaniu protokołu końcowego bezusterkowego odbioru robót oraz od dnia otrzymania faktury vat od Wykonawcy w terminie do 21 dni na wskazane konto bankowe Wykonawcy.