**Opis przedmiotu zamówienia**

# Przedmiotem zamówienia jest - **„****dostawa 5 szt. paneli prysznicowy AQUI BASIC dla obiektu Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” – Kempingu Relax w Świnoujściu”.**

Parametry techniczne zamawianych paneli :

1. panele fabrycznie nowe, wolne od wad;
2. kolor: srebrny szczotkowany z bezbarwną powłoką anti-calc
3. materiał: stal nierdzewna
4. typ głowicy: ceramiczna;
5. panel przystosowany do standardowego rozstawu przyłączy;
6. hydromasaż: 2 głowice po 36 dysz z płynną regulacją;
7. słuchawka z wężem 1,5m w komplecie
8. pełen zestaw montażowy(mocowania, zawiesia, kołki, śruby, wężyki 1/2')
9. pokrętła, słuchawka, wąż: chrom
10. deszczownica wyposażona w 50 dysz;
11. dysze anty-kamień: utrudnia  osadzanie się kamienia, oraz zdecydowanie upraszcza jego ewentualne usuwanie;
12. wymiary: 135x20x7cm
13. certyfikat CE
14. opakowanie producenta z zabezpieczeniem przed uszkodzeniami;
15. gwarancja 24 miesiące

5 szt. paneli natryskowych należy dostarczyć do obiektu Zamawiającego,

 adres dostawy : Kemping Relax ul. Słowackiego 1 , 72-600 Świnoujście.

Dane do kontaktu Kamila Mazurek tel. 512 937 652, email k.mazurek@osir.swinoujscie.pl od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 .